## Slide 1
Corrección del factor de potencia
Potencia Promedio P (W, Watts)
Potencia Aparente AP (V-A, Volts-Ampers)
Factor de Potencia PF
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II

## Slide 2
P
AP
P
VRMSIRMS
P
(VRMS)(PF)
PF =
PF =
IRMS =
P = 10 kW
VRMS = 120 VRMS
IRMS = 10 kW
(120)(PF)
83.33
PF
=
PF | IRMS
0.5 | 166.6 ARMS
0.6 | 138.8 ARMS
0.7 | 119.04 ARMS
0.8 | 104.16 ARMS
0.9 | 92.59 ARMS
0.95 | 87.71 ARMS
0.98 | 85.03 ARMS
0.99 | 84.17 ARMS
Si
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II

## Slide 3
Corrección del factor de Potencia
La corrección se hace para una alimentación constante Vs y
normalmente para un carga inductiva es decir:
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II

## Slide 4
La potencia compleja que absorbe la carga es:
Que la vamos a llamar potencia inicial.
S = P + JQ
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II

## Slide 5
El triángulo de potencia es:
PINICIAL
QINICIAL
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II

## Slide 6
SINICIAL = P + JQINICIAL
SCAPACITIVA = 0 – JQCAPACITIVA
SFINAL = P + JQFINAL
QC = = =>
VS
ZC
2
VS
1
WC
2
QC = WC(VS)
2
ZC =
ZC =
1
JWC
1
WC
QC = WC(VS)
2
QC
WVS
2
C =
W = 2πƒ
C =
C =
Q
WvC
C =
C =
C =
Dr. Javier Cuevas
Circuitos Eléctricos II